## M3, caso estudio a pequeña esc
* Este estudio se centrará en evaluar la probabilidad de un aumento en la demanda de un cliente libre de 2MW a 4MW, así como la probabilidad de que dicha demanda original se mantenga constante. El objetivo es comparar el enfoque tradicional (inversión en alimentador) v/s la flexibilidad que aporta la Generación Distribuida al desglosar sus opciones, frente a una incertidumbre común en el área industrial.
* Problema radica en tomar la decisisones en t0, en t1 operar y en t2 ver que corresponde según las decisiones tomadas en t0
VARIABLES DE ENTRADA | Demanda de energiía nueva |  |  | DEN | 2 | MWh |  | CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
| Precio de energía nueva |  |  | PEN | 40 | USD/MWh |  | E1= (DEN*PEN)+(DPN*PPN)+PTX+PDX
| Demanda de potencia nueva |  |  | DPN | 2 | MW |  | E2=CIGD*DPN |  |  |  | *En los pajes de TX y DX se consideraran los VAD AT y VAD SD del 2024 para la region de valparaiso publicados en "Informe Técnico del Cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución, cuadrienio noviembre 2020–noviembre 2024. (CNE)" Valores llevados a USD/MWaño, originalmente en $/kWaño. Este dato se debe multiplicar por DPN.
| Precio de potencia nueva |  |  | PPN | 10 | USD/MW |  | E3=CENS*ENS
| Peaje TRANSMISIÓN |  |  | PTX | 48 | USD/MWaño |  | E4=(DPN*PPN)+PTX+PDX
| Peaje DISTRIBUCIÓN |  |  | PDX | 1000 | USD/MWaño |  | E5=CIGD*DPN
| Costo energía no suministrado |  |  | CENS | 325 | USD/MWh |  | E6=0
| Energía no suministrada |  |  | ENS | 2 | MWh | [5 empty] | *En peajes de DX se considera lo que cuesta la inversion en un alimentador por km
| Tiempo (en hrs al año) |  |  | t | 1920 | hrs-año |  | CENS para 15 años (CENS_15): cuado D crece |  | 12953813.2316
| % que la demanda cresca |  |  | Ps | 0.5
| % que la demanda no cresca |  |  | Pm | 0.5 |  | 1266666.6667 | CENS cuando demanda no crece |  | 0
| Costo de inversion en GD |  |  | CIGD | 700000 | USD/MW |  | CD CENS para 15 años |  | 6476906.6158 |  | *en CENS se considera el costo de falla de larga duracion para una profundidad de 30% definido por la CNE en " Informe Técnico Final “Estudio Costo de Falla de Corta y Larga Duración SEN y SMMM”, de julio de 2021." con "Herramienta de cálculo de Costos de Falla"
| Longitud de alimentador |  |  | l | 10 | km |  | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  | 1803112.6758
| Tasa de retorno |  |  | r | 0.05 |  |  | CIALm para 15años: CIAL+PTX+P (no hay D de energia) |  | 208797.2011
| Depreciación |  |  | alpha | 0.95 |  |  | CD CIAL(s,m) |  | 1005954.9384
| Inflación |  |  | beta | 0.07 |  |  | *(CIAL) Costo Inversion AL: PDX*DPN*l
VALOR DE CADA ESCENARIO Y COSTOS DE DECISIÓN | [6 empty] | Flexibilidad que aporta la GD |  |  |  |  | Ejemplo a pequeña escala Mesa N°3
Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 | Escenario 4 | Escenario 5 | Escenario 6 |  | FGD(t0,CIGD) =min( CGDt0+(opciones GD)*1/(1+r)) ; FGD(t1,GD)*1/(1+r) ]
173716 | 1400000 | 1248000 | 20116 | 1400000 | 0 |  | Si se invierte primero en GD tenemos: Opc abandono, Opc alimentador, Opc aban. + al, Opc diferir
CD1 | CD2 | CD3 |  |  |  |  | opciones GD
96916 | 1400000 | 624000 |  |  |  |  | Opc. Aban. | .-(MAX((CIGD*x - CENS_15);0)*Ps+MAX((CIGD*x);0)*Pm) |  |  | -665000
*CD1 costo de decision de invertir en alimentador | [6 empty] | Opc. AL | CAL |  |  | 1803112.6758
*CD2 costo de decisión de invertir en GD | [6 empty] | Opc. Aban+ Opc. AL |  | suma de los dos de arriba |  | 1138112.6758
*CD3 costo de decisión de no invertir | [6 empty] | FGD(t1,GD)
[7 empty] | Opc. Diferir = Ps*min[CIGD+CENS1; CENS]+Pm*min[CIGD; CENS] |  |  |  | 1367680
Si la DEMANDA CRECE y NO INV. se tienen dos opciones para t2 | [6 empty] | *CENS cuando la demanda no crece es 0
Nueva Inv AL | (CENS*ENS*t)+(PDX*DPN*l)/(1+r) |  |  | 1267047.619 |  |  | (opciones GD)*1/(1+r) |  | (Ps*MIN(OpcAb;OpcAl;OpcAb+Al)+Pm*MIN(OpcAb;OpcAl;OpcAb+Al))/(1+r) |  | -633333.3333
Nueva Inv GD | (CENS*ENS*t)+(CIGD*DPN)/(1+r) |  |  | 2581333.3333
[7 empty] | FGD(t1,GD)*1/(1+r) |  | Opc Diferir / (1+r) |  | 1302552.381
CD_NIAL | CD3+(CENS*ENS*t)+(PDX*DPN*l)/(1+r) |  |  | 1891047.619
CD_NIGD | CD3+(CENS*ENS*t)+(CIGD*DPN)/(1+r) |  |  | 3205333.3333 |  |  | Flexibilidad que aporta GD: FGD(t0,CIGD) |  |  |  | 766666.6667
Si la DEMANDA NO CRECE e INVIERTO EN GD, para t2 puedo abandonar
Abandonar |  | (CIGD_t0)-(CIGD*alpha)/(1+r) |  |  | -133333.3333 |  | Enfoque tradicional dado por inversion en alimentador
Costo de Decisión de invertir en alimentador: Ps*CIALs+Pm*CIALm
CD_Abandonar |  | CD2+(CIGD_t0)-(CIGD*alpha)/(1+r) |  |  | 1266666.6667 |  | CD Enfoque tradicional |  |  |  | 1005954.9384

## M4 y M5, validando modelo
Mejorando ejemplo a pequeña escala | [17 empty] | 1) Un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) corresponde a una generadora cuyos excedentes de potencia son menores o iguales a 9 [MW] y que se encuentra conectado a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, precisamente a una red de media tensión de una Empresa Distribuidora o a instalaciones de una empresa que posea líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público. |  |  | 3)Los costos de conexión de los proyectos PMGD dependerán de: 1)Tipo de impacto que genera la inyección de los excedentes de potencia en las redes. 2)Entidad responsable de elaborar los estudios de impacto sistémico. 3)Obras adicionales, adecuaciones y ajustes necesarios para la conexión. 4)Trabajos de puesta en servicio. 5)Servicios adicionales que el interesado decida realizar con la Empresa Distribuidora. Detalles de los costos del proceso de conexión PMGD y las etapas en que deben efectuarse los pagos: 1)Proyectos de Impacto No Significativo (INS): Se refiere a aquellos proyectos PMGD de capacidad igual o menor a 1,5 [MW] y que cumplen con las condiciones establecidas en la Norma Técnica de Conexión y Operación (NTCO) PMGD para ser declarados de Impacto No Significativo. De acuerdo con el Art. 45° del DS88, el interesado debe acreditar un pago del 20% del costo total de elaboración de los estudios de conexión, independiente de que dichos estudios sean efectuados por la Empresa Distribuidora o por cuenta propia. Dicho esto, los costos de conexión para proyectos INS son los siguientes: 1.1.— Costo de revisión de un proyecto INS: 265 U.F. + I.V.A. El pago se hará en dos hitos: Hito 1: Al momento de presentar la SCR (F3), el Interesado debe realizar el pago de 132 U.F. + I.V.A. Hito 2: Dentro de los cinco días siguientes a la entrega de la respuesta de la SCR (F7), el Interesado debe realizar el pago de 133 U.F. + I.V.A. 1)Proyectos de Impacto Significativo (NO INS): Son aquellos proyectos PMGD cuyas inyecciones de potencia deben ser evaluadas mediante estudios de Impacto Sistémico. Para tales efectos se consideran los siguientes estudios: a) Estudio de Flujo de Potencia. b) Estudio de Cortocircuito. c) Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones. De acuerdo con el Art. 45° del DS88, el interesado deberá acreditar un pago del 20% del costo total de elaboración de los estudios de conexión, independiente de que dichos estudios sean efectuados por la Empresa Distribuidora o por cuenta propia. Por lo tanto, los costos de conexión para proyectos NO INS son los siguientes: 2.1.— Costo de revisión de proyecto NO INS: 381 U.F. + I.V.A. El pago se hará en dos hitos: Hito 1: Al momento de la presentación de la SCR (F3), se debe pagar 132 U.F. + I.V.A. Hito 2: En caso de que los estudios de Impacto Sistémico sean elaborados por un tercero, el cliente deberá pagar, al momento de entregar los estudios de conexión a la Empresa Distribuidora (F9), un monto de 249 U.F. + I.V.A. 2.2.— Costo de Elaboración de Estudio de Impacto sistémico: 660 U.F. + I.V.A. Si el Interesado desea que los estudios sean elaborados por la Empresa Distribuidora, debe pagar la diferencia entre el Costo Total de Elaboración de estudios y el monto inicial abonado junto a la SCR (F3). Este pago debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la entrega de la respuesta de la SCR (F7). Dicha diferencia corresponde a 528 U.F. + I.V.A. Costos de Conexión de Obras Adicionales, Adecuaciones y/o Ajustes. Serán determinados en virtud de lo estipulado en la NTCO 2019. Puesta en servicio: 4.1.— Costo de Supervisión de protocolo de pruebas de protección: 70 U.F. + I.V.A. 4.2.— Costo de Supervisión de protocolo de pruebas de protecciones por mantenimiento o falla: 50 U.F. + I.V.A. 4.3.— Costo de Ingreso de Reconectador a taller para validación del equipo: 20 U.F. + I.V.A. 4.4.— Costo de Elaboración de Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones: 395 U.F. + I.V.A. 4.5.— Costo de Revisión de informe de protecciones actualizado: 39 U.F. + I.V.A. Otros servicios: 5.1.— Servicio de Auditoría Técnica y Administrativa: 127 U.F. + I.V.A. 5.2.— Servicio de Auditoría Administrativa (aplica, siempre y cuando, se requiera una segunda visita en terreno para subsanar observaciones de Auditoría): 60 U.F. + I.V.A. 5.3.— Arriendo de Medidor ION 7400 (incluye servicio de telemedida y enlace con CEN): 4,16 U.F. + I.V.A.
[9 empty] | $/kWh |  |  | USD/MWh
VARIABLES DE ENTRADA | Demanda de energiía nueva |  |  | DEN | 2 | MWh |  | 2006 | 27.7836 |  |  |  |  | CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
| Precio de energía nueva |  |  | PEN | 40 | USD/MWh |  | 2007 | 40.9173 | 47.27% | 8.298% | [6 empty] | 2). PMGD con instalaciones compartidas. Se refiere a aquellos proyectos PMGD que se conectan a una instalación de consumo existente. En este caso la inyección de energía corresponde al excedente que se registra entre la generación y el consumo. Los principales componentes de estos esquemas son: · Seccionador: Equipo de maniobra que permite la conexión o desconexión manual de la Instalación Compartida red de distribución. Marca el límite entre la instalación de la Empresa Distribuidora y el cliente. · Protección RI: Equipo de protección que permite monitorear las variables eléctricas en el punto de conexión (voltaje, frecuencia, corriente), y realizar la desconexión de la generación del PMGD en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones indicadas en la NTCO. Las señales de esta protección se transfieren al Interruptor del PMGD. · Interruptor PMGD: Equipo de maniobra que permite realizar la desconexión del PMGD en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones indicadas en la NTCO. · Instalaciones del PMGD: Corresponde a los equipos e instalaciones que permiten generar la energía eléctrica, para su inyección a la instalación compartida. · Consumo: Instalaciones existentes del cliente, destinadas al consumo de energía eléctrica.
| Demanda de potencia nueva |  |  | DPN | 2 | MW |  | 2008 | 53.2599 | 30.16% |  |  |  | CENS para 15 años (CENS_15): cuado D crece |  | 12953813.2316
| Precio de potencia nueva |  |  | PPN | 10 | USD/MW |  | 2009 | 49.2799 | -7.473%
| Peaje TRANSMISIÓN |  |  | PTX | 48 | USD/MWaño |  | 2010 | 54.1761 | 9.936% |  |  |  | CENS cuando demanda no crece |  | 0
| Peaje DISTRIBUCIÓN |  |  | PDX | 1000 | USD/MWaño |  | 2011 | 55.9303 | 3.238% |  |  |  | CD CENS para 15 años |  | 6476906.6158
| Costo energía no suministrado |  |  | CENS | 325 | USD/MWh |  | 2012 | 54.5759 | -2.422% |  |  |  | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  | 1803112.6758
| Energía no suministrada |  |  | ENS | 2 | MWh |  | 2013 | 52.6416 | -3.544% |  |  |  | CIALm para 15años: CIAL+PTX+P (no hay D de energia) |  | 208797.2011
| Tiempo (en hrs al año) |  |  | t | 1920 | hrs-año |  | 2014 | 58.4067 | 10.95% |  |  |  | CD CIAL(s,m) |  | 1005954.9384
| % que la demanda cresca |  |  | Ps | 0.5 |  |  | 2015 | 61.8434 | 5.884% |  |  |  | *(CIAL) Costo Inversion AL: PDX*DPN*l
| % que la demanda no cresca |  |  | Pm | 0.5 |  |  | 2016 | 62.8472 | 1.623%
| Costo de inversion en GD |  |  | CIGD | 1400000 | USD/MW |  | 2017 | 63.6846 | 1.332% |  |  |  | * ITD-Precio-Estabilizado-May2024
| Longitud de alimentador |  |  | l | 10 | km |  | 2018 | 62.8107 | -1.372%
| Tasa de retorno |  |  | r | 0.05 |  |  | 2019 | 68.7558 | 9.465%
| Depreciación |  |  | alpha | 0.95 |  |  | 2020 | 74.161 | 7.861%
| Inflación |  |  | beta | 0.07 |  |  | 2021 | 73.2941 | -1.169%
[8 empty] | 2022 | 88.8086 | 21.17%
[8 empty] | 2023 | 103.3201 | 16.34%
[8 empty] | 2024 | 103.4245 | 0.101%
[8 empty] | 2025 | 112.0062 | 8.298% |  | 112
[8 empty] | 2026 | 121.3 | 8.298% |  | 121 |  | * Valores ocupados en ITD-Precio-Estabilizado-May2024 Tabla 8: Precios estabilizados por intervalo temporal. Exacatamente en nudo Quillota.
[8 empty] | 2027 | 131.365 | 8.298% |  | 131
[8 empty] | 2028 | 142.2651 | 8.298% |  | 142
[8 empty] | 2029 | 154.0697 | 8.298% |  | 154
[8 empty] | 2030 | 166.8537 | 8.298% |  | 167
[8 empty] | 2031 | 180.6985 | 8.298% |  | 181
[8 empty] | 2032 | 195.6921 | 8.298% |  | 196
[8 empty] | 2033 | 211.9298 | 8.298% |  | 212
[8 empty] | 2034 | 229.5148 | 8.298% |  | 230
[8 empty] | 2035 | 248.559 | 8.298% |  | 249
[8 empty] | 2036 | 269.1834 | 8.298% |  | 269
[8 empty] | 2037 | 291.5191 | 8.298% |  | 292
[8 empty] | 2038 | 315.7081 | 8.298% |  | 316
[8 empty] | 2039 | 341.9042 | 8.298% |  | 342
| Demanda crece, Inv. GD y considero Opc. 2Al+venta exc | [6 empty] | Demanda no crece, Inv. Alimentador y considero Inv. GD + venta exc | [6 empty] | Demanda no crece, Inv. GD y considero Inv. AL + venta exc
| Flexibilidad que aporta la GD | [6 empty] | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  |  |  |  | 1803112.6758 |  | Costo de inversion en GD |  |  |  | 2800000
| FGD(t0,CIGD) =min( CGDt0+(opciones GD)*1/(1+r)) ; FGD(t1,GD)*1/(1+r) ] | [6 empty] | Costo de inversion en GD |  |  |  |  | 2800000 | Valor Acum | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  |  |  | 1803112.6758
| opciones GD | [6 empty] | Venta de exc 2025 |  | 430080 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | 4039699.3424 | 4039699.3424 | abandonar |  |  |  | 2533333.3333 | Valor Acum
| Opc. Aban. | .-(MAX((CIGD*x - CENS_15);0)*Ps+MAX((CIGD*x);0)*Pm) |  |  |  | -1330000 |  | Venta de exc 2026 |  | 464640 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -464640 | -442514.2857 | Venta de exc 2025 |  | 430080 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | 4087170.1674 | 4087170.1674
| Opc. AL | CIALs |  |  |  | 1803112.6758 |  | Venta de exc 2027 |  | 503040 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -503040 | -456272.1088 | Venta de exc 2026 |  | 464640 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -464640 | -442514.2857
| Opc. Aban + Opc. AL |  | suma de los dos de arriba |  |  | 473112.6758 | Valor Acum | Venta de exc 2028 |  | 545280 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -545280 | -471033.3657 | Venta de exc 2027 |  | 503040 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -503040 | -456272.1088
0 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2025 |  |  |  |  | 3176145.3515 | 3176145.3515 | Venta de exc 2029 |  | 591360 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -591360 | -486513.3355 | Venta de exc 2028 |  | 545280 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -545280 | -471033.3657
1 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2026 |  |  |  |  | -464640 | -442514.2857 | Venta de exc 2030 |  | 641280 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -641280 | -502459.66 | Venta de exc 2029 |  | 591360 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -591360 | -486513.3355
2 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2027 |  |  |  |  | -503040 | -456272.1088 | Venta de exc 2031 |  | 695040 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -695040 | -518649.5493 | Venta de exc 2030 |  | 641280 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -641280 | -502459.66
3 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2028 |  |  |  |  | -545280 | -471033.3657 | Venta de exc 2032 |  | 752640 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -752640 | -534887.1963 | Venta de exc 2031 |  | 695040 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -695040 | -518649.5493
4 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2029 |  |  |  |  | -591360 | -486513.3355 | Venta de exc 2033 |  | 814080 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -814080 | -551001.3878 | Venta de exc 2032 |  | 752640 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -752640 | -534887.1963
5 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2030 |  |  |  |  | -641280 | -502459.66 | Venta de exc 2034 |  | 883200 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -883200 | -569318.5948 | Venta de exc 2033 |  | 814080 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -814080 | -551001.3878
6 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2031 |  |  |  |  | -695040 | -518649.5493 | Venta de exc 2035 |  | 956160 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -956160 | -586999.2965 | Venta de exc 2034 |  | 883200 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -883200 | -569318.5948
7 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2032 |  |  |  |  | -752640 | -534887.1963 | Venta de exc 2036 |  | 1032960 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -1032960 | -603950.3185 | Venta de exc 2035 |  | 956160 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -956160 | -586999.2965
8 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2033 |  |  |  |  | -814080 | -551001.3878 | Venta de exc 2037 |  | 1121280 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -1121280 | -624370.6603 | Venta de exc 2036 |  | 1032960 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -1032960 | -603950.3185
9 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2034 |  |  |  |  | -883200 | -569318.5948 | Venta de exc 2038 |  | 1213440 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -1213440 | -643513.1397 | Venta de exc 2037 |  | 1121280 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -1121280 | -624370.6603
10 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2035 |  |  |  |  | -956160 | -586999.2965 | Venta de exc 2039 |  | 1313280 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -1313280 | -663295.6413 | Venta de exc 2038 |  | 1213440 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -1213440 | -643513.1397
11 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2036 |  |  |  |  | -1032960 | -603950.3185 | [5 empty] | VPN | -3615079.1979 | Venta de exc 2039 |  | 1313280 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -1313280 | -663295.6413
12 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2037 |  |  |  |  | -1121280 | -624370.6603 | [11 empty] | VPN | -3567608.3729
13 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2038 |  |  |  |  | -1213440 | -643513.1397 | [7 empty] | Valor opcion
14 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2039 |  |  |  |  | -1313280 | -663295.6413 | [7 empty] | Mininimo entre ABANDONAR y AL + VENTA EXC |  |  |  | -3567608.3729
| FGD(t1,GD) |  |  |  |  | VPN | -4478633.1888
| Opc. Diferir = Ps*min[CIGD+CENS1; CENS]+Pm*min[CIGD; CENS] |  |  |  |  | 2067680
| (opciones GD)*1/(1+r) |  | (Ps*MIN(opciones GD)+Pm*MIN(opciones GD))/(1+r) |  |  | -4265364.9417 |  | Resultados Finales
[8 empty] | CD total (para GD) |  |  |  |  | -2516486.6573
| FGD(t1,GD)*1/(1+r) |  | Opc Diferir / (1+r) |  |  | 1969219.0476 |  | CD total (para alimentador) |  |  |  |  | -1218488.8155
| Flexibilidad que aporta GD: FGD(t0,CIGD) |  |  |  |  | -1465364.9417
[8 empty] | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 802100.7
| Enfoque tradicional dado por inversion en alimentador | [6 empty] | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 517854.98
Costo de Decisión de invertir en alimentador: Ps*CIALs+Pm*CIALm
| CD Enfoque tradicional |  |  |  |  | 1005954.9384

## M4 y M5 (para analisis sensibi)
Mejorando ejemplo a pequeña escala | [18 empty] | 1) Un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) corresponde a una generadora cuyos excedentes de potencia son menores o iguales a 9 [MW] y que se encuentra conectado a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, precisamente a una red de media tensión de una Empresa Distribuidora o a instalaciones de una empresa que posea líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público. |  |  | 3)Los costos de conexión de los proyectos PMGD dependerán de: 1)Tipo de impacto que genera la inyección de los excedentes de potencia en las redes. 2)Entidad responsable de elaborar los estudios de impacto sistémico. 3)Obras adicionales, adecuaciones y ajustes necesarios para la conexión. 4)Trabajos de puesta en servicio. 5)Servicios adicionales que el interesado decida realizar con la Empresa Distribuidora. Detalles de los costos del proceso de conexión PMGD y las etapas en que deben efectuarse los pagos: 1)Proyectos de Impacto No Significativo (INS): Se refiere a aquellos proyectos PMGD de capacidad igual o menor a 1,5 [MW] y que cumplen con las condiciones establecidas en la Norma Técnica de Conexión y Operación (NTCO) PMGD para ser declarados de Impacto No Significativo. De acuerdo con el Art. 45° del DS88, el interesado debe acreditar un pago del 20% del costo total de elaboración de los estudios de conexión, independiente de que dichos estudios sean efectuados por la Empresa Distribuidora o por cuenta propia. Dicho esto, los costos de conexión para proyectos INS son los siguientes: 1.1.— Costo de revisión de un proyecto INS: 265 U.F. + I.V.A. El pago se hará en dos hitos: Hito 1: Al momento de presentar la SCR (F3), el Interesado debe realizar el pago de 132 U.F. + I.V.A. Hito 2: Dentro de los cinco días siguientes a la entrega de la respuesta de la SCR (F7), el Interesado debe realizar el pago de 133 U.F. + I.V.A. 1)Proyectos de Impacto Significativo (NO INS): Son aquellos proyectos PMGD cuyas inyecciones de potencia deben ser evaluadas mediante estudios de Impacto Sistémico. Para tales efectos se consideran los siguientes estudios: a) Estudio de Flujo de Potencia. b) Estudio de Cortocircuito. c) Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones. De acuerdo con el Art. 45° del DS88, el interesado deberá acreditar un pago del 20% del costo total de elaboración de los estudios de conexión, independiente de que dichos estudios sean efectuados por la Empresa Distribuidora o por cuenta propia. Por lo tanto, los costos de conexión para proyectos NO INS son los siguientes: 2.1.— Costo de revisión de proyecto NO INS: 381 U.F. + I.V.A. El pago se hará en dos hitos: Hito 1: Al momento de la presentación de la SCR (F3), se debe pagar 132 U.F. + I.V.A. Hito 2: En caso de que los estudios de Impacto Sistémico sean elaborados por un tercero, el cliente deberá pagar, al momento de entregar los estudios de conexión a la Empresa Distribuidora (F9), un monto de 249 U.F. + I.V.A. 2.2.— Costo de Elaboración de Estudio de Impacto sistémico: 660 U.F. + I.V.A. Si el Interesado desea que los estudios sean elaborados por la Empresa Distribuidora, debe pagar la diferencia entre el Costo Total de Elaboración de estudios y el monto inicial abonado junto a la SCR (F3). Este pago debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la entrega de la respuesta de la SCR (F7). Dicha diferencia corresponde a 528 U.F. + I.V.A. Costos de Conexión de Obras Adicionales, Adecuaciones y/o Ajustes. Serán determinados en virtud de lo estipulado en la NTCO 2019. Puesta en servicio: 4.1.— Costo de Supervisión de protocolo de pruebas de protección: 70 U.F. + I.V.A. 4.2.— Costo de Supervisión de protocolo de pruebas de protecciones por mantenimiento o falla: 50 U.F. + I.V.A. 4.3.— Costo de Ingreso de Reconectador a taller para validación del equipo: 20 U.F. + I.V.A. 4.4.— Costo de Elaboración de Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones: 395 U.F. + I.V.A. 4.5.— Costo de Revisión de informe de protecciones actualizado: 39 U.F. + I.V.A. Otros servicios: 5.1.— Servicio de Auditoría Técnica y Administrativa: 127 U.F. + I.V.A. 5.2.— Servicio de Auditoría Administrativa (aplica, siempre y cuando, se requiera una segunda visita en terreno para subsanar observaciones de Auditoría): 60 U.F. + I.V.A. 5.3.— Arriendo de Medidor ION 7400 (incluye servicio de telemedida y enlace con CEN): 4,16 U.F. + I.V.A.
[9 empty] | $/kWh |  |  | USD/MWh
VARIABLES DE ENTRADA | Demanda de energiía nueva |  |  | DEN | 2 | MWh |  | 2006 | 27.7836 |  |  |  |  | CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
| Precio de energía nueva |  |  | PEN | 40 | USD/MWh |  | 2007 | 40.9173 | 47.27% | 8.298% | [7 empty] | 2). PMGD con instalaciones compartidas. Se refiere a aquellos proyectos PMGD que se conectan a una instalación de consumo existente. En este caso la inyección de energía corresponde al excedente que se registra entre la generación y el consumo. Los principales componentes de estos esquemas son: · Seccionador: Equipo de maniobra que permite la conexión o desconexión manual de la Instalación Compartida red de distribución. Marca el límite entre la instalación de la Empresa Distribuidora y el cliente. · Protección RI: Equipo de protección que permite monitorear las variables eléctricas en el punto de conexión (voltaje, frecuencia, corriente), y realizar la desconexión de la generación del PMGD en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones indicadas en la NTCO. Las señales de esta protección se transfieren al Interruptor del PMGD. · Interruptor PMGD: Equipo de maniobra que permite realizar la desconexión del PMGD en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones indicadas en la NTCO. · Instalaciones del PMGD: Corresponde a los equipos e instalaciones que permiten generar la energía eléctrica, para su inyección a la instalación compartida. · Consumo: Instalaciones existentes del cliente, destinadas al consumo de energía eléctrica.
| Demanda de potencia nueva |  |  | DPN | 2 | MW |  | 2008 | 53.2599 | 30.16% |  |  |  | CENS para 15 años (CENS_15): cuado D crece |  |  | 12953813.2316
| Precio de potencia nueva |  |  | PPN | 10 | USD/MW |  | 2009 | 49.2799 | -7.473%
| Peaje TRANSMISIÓN |  |  | PTX | 48 | USD/MWaño |  | 2010 | 54.1761 | 9.936% |  |  |  | CENS cuando demanda no crece |  |  | 0
| Peaje DISTRIBUCIÓN |  |  | PDX | 1000 | USD/MWaño |  | 2011 | 55.9303 | 3.238% |  |  |  | CD CENS para 15 años |  |  | 1295381.3232
| Costo energía no suministrado |  |  | CENS | 325 | USD/MWh |  | 2012 | 54.5759 | -2.422% |  |  |  | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  |  | 1803112.6758
| Energía no suministrada |  |  | ENS | 2 | MWh |  | 2013 | 52.6416 | -3.544% |  |  |  | CIALm para 15años: CIAL+PTX+P (no hay D de energia) |  |  | 208797.2011
| Tiempo (en hrs al año) |  |  | t | 1920 | hrs-año |  | 2014 | 58.4067 | 10.95% |  |  |  | CD CIAL(s,m) |  |  | 368228.7486
| % que la demanda cresca |  |  | Ps | 0.1 |  |  | 2015 | 61.8434 | 5.884% |  |  |  | *(CIAL) Costo Inversion AL: PDX*DPN*l
| % que la demanda no cresca |  |  | Pm | 0.9 |  |  | 2016 | 62.8472 | 1.623%
| Costo de inversion en GD |  |  | CIGD | 1400000 | USD/MW |  | 2017 | 63.6846 | 1.332% |  |  |  | * ITD-Precio-Estabilizado-May2024
| Longitud de alimentador |  |  | l | 10 | km |  | 2018 | 62.8107 | -1.372%
| Tasa de retorno |  |  | r | 0.05 |  |  | 2019 | 68.7558 | 9.465%
| Depreciación |  |  | alpha | 0.95 |  |  | 2020 | 74.161 | 7.861%
| Inflación |  |  | beta | 0.07 |  |  | 2021 | 73.2941 | -1.169%
[8 empty] | 2022 | 88.8086 | 21.17%
[8 empty] | 2023 | 103.3201 | 16.34%
[8 empty] | 2024 | 103.4245 | 0.101%
[8 empty] | 2025 | 112.0062 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2026 | 121.3 | 8.298% |  | 150 |  | * Valores ocupados en ITD-Precio-Estabilizado-May2024 Tabla 8: Precios estabilizados por intervalo temporal. Exacatamente en nudo Quillota.
[8 empty] | 2027 | 131.365 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2028 | 142.2651 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2029 | 154.0697 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2030 | 166.8537 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2031 | 180.6985 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2032 | 195.6921 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2033 | 211.9298 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2034 | 229.5148 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2035 | 248.559 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2036 | 269.1834 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2037 | 291.5191 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2038 | 315.7081 | 8.298% |  | 150
[8 empty] | 2039 | 341.9042 | 8.298% |  | 150
| Demanda crece, Inv. GD y considero Opc. 2Al+venta exc | [6 empty] | Demanda no crece, Inv. Alimentador y considero Inv. GD + venta exc | [7 empty] | Demanda no crece, Inv. GD y considero Inv. AL + venta exc
| Flexibilidad que aporta la GD | [6 empty] | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  |  |  |  | 1803112.6758 |  |  | Costo de inversion en GD |  |  |  | 2800000
| FGD(t0,CIGD) =min( CGDt0+(opciones GD)*1/(1+r)) ; FGD(t1,GD)*1/(1+r) ] | [6 empty] | Costo de inversion en GD |  |  |  |  | 2800000 |  |  | CIALs para 15años: CIAL+PTX+E+P |  |  |  | 1803112.6758
| opciones GD | [6 empty] | Venta de exc 2025 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | 3893779.3424 | 3893779.3424 |  | abandonar |  |  |  | 2533333.3333
| Opc. Aban. | .-(MAX((CIGD*x - CENS_15);0)*Ps+MAX((CIGD*x);0)*Pm) |  |  |  | -2394000 |  | Venta de exc 2026 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -548571.4286 |  | Venta de exc 2025 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | 3941250.1674 | 3941250.1674
| Opc. AL | CIALs |  |  |  | 1803112.6758 |  | Venta de exc 2027 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -522448.9796 |  | Venta de exc 2026 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -548571.4286
| Opc. Aban + Opc. AL |  | suma de los dos de arriba |  |  | -590887.3242 |  | Venta de exc 2028 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -497570.4568 |  | Venta de exc 2027 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -522448.9796
0 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2025 |  |  |  |  | 3030225.3515 | 3030225.3515 | Venta de exc 2029 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -473876.6255 |  | Venta de exc 2028 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -497570.4568
1 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2026 |  |  |  |  | -576000 | -548571.4286 | Venta de exc 2030 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -451311.0719 |  | Venta de exc 2029 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -473876.6255
2 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2027 |  |  |  |  | -576000 | -522448.9796 | Venta de exc 2031 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -429820.0685 |  | Venta de exc 2030 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -451311.0719
3 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2028 |  |  |  |  | -576000 | -497570.4568 | Venta de exc 2032 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -409352.4462 |  | Venta de exc 2031 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -429820.0685
4 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2029 |  |  |  |  | -576000 | -473876.6255 | Venta de exc 2033 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -389859.4725 |  | Venta de exc 2032 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -409352.4462
5 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2030 |  |  |  |  | -576000 | -451311.0719 | Venta de exc 2034 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -371294.7357 |  | Venta de exc 2033 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -389859.4725
6 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2031 |  |  |  |  | -576000 | -429820.0685 | Venta de exc 2035 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -353614.034 |  | Venta de exc 2034 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -371294.7357
7 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2032 |  |  |  |  | -576000 | -409352.4462 | Venta de exc 2036 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -336775.2705 |  | Venta de exc 2035 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -353614.034
8 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2033 |  |  |  |  | -576000 | -389859.4725 | Venta de exc 2037 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -320738.3529 |  | Venta de exc 2036 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -336775.2705
9 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2034 |  |  |  |  | -576000 | -371294.7357 | Venta de exc 2038 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -305465.098 |  | Venta de exc 2037 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -320738.3529
10 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2035 |  |  |  |  | -576000 | -353614.034 | Venta de exc 2039 |  | 576000 | CIAL+ CIGD/(1+r)+venta exc |  | -576000 | -290919.1409 |  | Venta de exc 2038 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -305465.098
11 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2036 |  |  |  |  | -576000 | -336775.2705 | [5 empty] | VPN | -1807837.8391 |  | Venta de exc 2039 |  | 576000 | CIGD + AL/(1+r) + venta exc | -576000 | -290919.1409
12 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2037 |  |  |  |  | -576000 | -320738.3529 | [12 empty] | VPN | -1760367.0141
13 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2038 |  |  |  |  | -576000 | -305465.098 | [8 empty] | Valor opcion
14 | Opc. 2AL+venta exc : 2*CAL + venta exc 2039 |  |  |  |  | -576000 | -290919.1409 | [8 empty] | Mininimo entre ABANDONAR y AL + VENTA EXC |  |  |  | -1760367.0141
| FGD(t1,GD) |  |  |  |  | VPN | -2671391.83
| Opc. Diferir = Ps*min[CIGD+CENS1; CENS]+Pm*min[CIGD; CENS] |  |  |  |  | 413536
| (opciones GD)*1/(1+r) |  | (Ps*MIN(opciones GD)+Pm*MIN(opciones GD))/(1+r) |  |  | -2544182.6952 |  | Resultados Finales
[8 empty] | CD total (para GD) |  |  |  |  | -1558748.5822
| FGD(t1,GD)*1/(1+r) |  | Opc Diferir / (1+r) |  |  | 393843.8095 |  | CD total (para alimentador) |  |  |  |  | -1512752.4158
| Flexibilidad que aporta GD: FGD(t0,CIGD) |  |  |  |  | 255817.3048
Enfoque tradicional dado por inversion en alimentador
| Costo de Decisión de invertir en alimentador: Ps*CIALs+Pm*CIALm | [6 empty] | Analisis de sensibilidad en precios
| CD Enfoque tradicional |  |  |  |  | 368228.7486 |  | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | -962248.76
[8 empty] | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | -460323.99
[8 empty] | Sensibilidad en % de crecimiento (si es mas probable que cresca) | [5 empty] | Ps=0,9 | Pm=0,1 | Sensibilidad en% de crecimiento (si es mas probable que cresca) S_0=150
[8 empty] | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 1809514.5 |  |  | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  | -130018.86
[8 empty] | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 1482366.04 |  |  | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  | 1288807.86
[8 empty] | Sensibilidad en % de crecimiento (si es mas probable que no cresca) | [5 empty] | Ps=0,1 | Pm=0,9 | Sensibilidad en % de crecimiento (si es mas probable que no cresca) S_0=150
[8 empty] | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 100539.14 |  |  | CD totalGD medio posterior a las mil simulaciones
[8 empty] | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones |  |  |  |  | 54376.23 |  |  | CD totalAL medio posterior a las mil simulaciones

## M5, Incertidumbres
| $/kWh |  |  | USD/MWh
2006 | 27.7836
2007 | 40.9173 | 47.27% | 8.298%
2008 | 53.2599 | 30.16%
2009 | 49.2799 | -7.473%
2010 | 54.1761 | 9.936%
2011 | 55.9303 | 3.238%
2012 | 54.5759 | -2.422%
2013 | 52.6416 | -3.544%
2014 | 58.4067 | 10.95%
2015 | 61.8434 | 5.884%
2016 | 62.8472 | 1.623% | [6 empty] | g
2017 | 63.6846 | 1.332%
2018 | 62.8107 | -1.372%
2019 | 68.7558 | 9.465%
2020 | 74.161 | 7.861% |  |  | Por lo tanto:
2021 | 73.2941 | -1.169%
2022 | 88.8086 | 21.17% |  |  | rt 2007 | 0.38711 | mu o tasa de crec. | 0.073022
2023 | 103.3201 | 16.34% |  |  | rt 2008 | 0.26363
2024 | 103.4245 | 0.101% |  |  | rt 2009 | -0.077667 | sigma o volatilidad | 0.11627
2025 | 112.0062 | 8.298% |  | 112 | rt 2010 | 0.094724
2026 | 121.3 | 8.298% |  | 121 | rt 2011 | 0.031867
2027 | 131.365 | 8.298% |  | 131 | rt 2012 | -0.024515
2028 | 142.2651 | 8.298% |  | 142 | rt 2013 | -0.036086
2029 | 154.0697 | 8.298% |  | 154 | rt 2014 | 0.10392
2030 | 166.8537 | 8.298% |  | 167 | rt 2015 | 0.057176
2031 | 180.6985 | 8.298% |  | 181 | rt 2016 | 0.0161
2032 | 195.6921 | 8.298% |  | 196 | rt 2017 | 0.013236
2033 | 211.9298 | 8.298% |  | 212 | rt 2018 | -0.013817
2034 | 229.5148 | 8.298% |  | 230 | rt 2019 | 0.090436
2035 | 248.559 | 8.298% |  | 249 | rt 2020 | 0.075678
2036 | 269.1834 | 8.298% |  | 269 | rt 2021 | -0.011758
2037 | 291.5191 | 8.298% |  | 292 | rt 2022 | 0.192
2038 | 315.7081 | 8.298% |  | 316 | rt 2023 | 0.15135
2039 | 341.9042 | 8.298% |  | 342 | rt 2024 | 0.0010098